## Foglio1
Area compilata dal PUNTO ORDINANTE |  |  |  | Area da Compilare dalla DITTA
TEST ANTIGENICI DI SECONDA GENERAZIONE | Confezionamento/UNITA’ MISURA | Qtà richieste 6 MESI | NR CONFEZIONI | PEZZI A CONFEZIONE | ALIQUOTA IVA% | Prezzo Unitario IVA escl. | Prezzo Totale IVA escl. | ID Repertorio | CND
Sistema per la determinazione qualitativa con rilevazione in immunofluorescenza su fase solida degli antigeni del virus Sars-CoV-2 in tamponi oro/naso-faringei comprensivo di strumento e tutto quanto necessario per l’esecuzione dei test ivi compresi i dispositivi necessari per la raccolta del campione (tamponi oro/nasofaringei). Il test deve essere certificato per le ultime varianti Covid Il sistema deve possedere le seguenti specifiche che devono essere esplicitamente ed opportunamente evidenziate indicate nelle schede tecniche. L’Azienda si riserva la valutazione delle schede tecniche e pertanto le suddette caratteristiche non sono da intendersi pena esclusione 1. Il sistema compreso i reagenti devono essere certificati CE-IVD 2. Controllo della validazione del test incluso nella card 3. Tempo di esecuzione del test non superiore a 20 minuti 4. Possibilità di eseguire l’incubazione delle card all’esterno del lettore 5. Esecuzione dell’intero processo senza utilizzo di pipette di precisione e con materiali monouso 6. Conservazione del kit a temperatura ambiente 7. Test incluso nella “Common list of Covid-19 rapid antigen tests: Annex III” 8. Sensibilità uguale o maggiore del 95% al 25° ciclo soglia RT PCR (CT) 9. Specificità superiore al 98% 10. Confermata non cross reattività per altri coronavirus umani 11. Manuali d’uso in lingua italiana La Ditta aggiudicataria dovrà fornire almeno 20 strumenti per l’esecuzione del test antigenico | NR | 50000 |  |  |  |  | 0
0
COMPILARE IL FOGLIO EXCEL IN TUTTE LE SUE PARTI. INSERIRE SOLAMENTE IL PREZZO UNITARIO IL CALCOLO TOTALE IN € SARA' AUTOMATICO