## Foglio1
DESCRIZIONE | QUANTITA' | PEZZI | FAB 12 MESI | Prezzo offerto/cad. oltre IVA (*) | Prezzo offerto/tot. oltre IVA (*) | ALIQUOTA IVA% | Prezzo Unitario IVA escl. | CND | NSO
DIVANO |  |  | 1
Tubo pressione non invasiva NIBP per manicotti, bambini/adulti, 3m per Vista 120 | 3 | Vista 120
Bracciale pressione non invasiva NIBP taglia S, per Vista 120 | 3 | Vista 120
Bracciale pressione non invasiva NIBP taglia M, per Vista 120 | 3 | Vista 120
Bracciale pressione non invasiva NIBP taglia L, per Vista 120 | 3 | Vista 120
Sensore SpO2 adulti monouso 0,5m conf. 25 pz. , per Vista 120 | 4 | Vista 120
Sensore Dito SPO2, Adulti 1 m , per Vista 120 | 4 | Vista 120
Cavo prolunga SPO2, 2 m , per Vista 120 | 4 | Vista 120
Cavo ECG, a 3 derivazioni, 1m , per VISTA 120 | 2 | Vista 120
Cavo prolunga ECG con FILTRO ESU a 3/5 derivazioni,2,5 m , per VISTA 120 | 4 | Vista 120
Sensore di flusso Infinity® ID, 5 pz. Per dispositivi ventilazione/anestesia Draeger | 72 | Evita V600 - Perseus A500 - Primus - Fabius
Raccogli condensa Infinity® ID WaterLock® 2 per apparecchi anestesia Draeger | 156 | Perseus A500 - Primus - Fabius
Linea di campionamento, monouso, 10 pz. per apparecchi anestesia Draeger | 180 | Perseus A500 - Primus - Fabius
Sensore di flusso Spirolog®, conf. 5 pz. Per dispositivi ventilazione/anestesia Draeger | 72 | Evita V600 - Perseus A500 - Primus - Fabius
Valvola espiratoria per Evita® 2 dura, 4 edition, XL, monouso, conf. 10 pz. | 8 | Evita 4 - Evita XL
Filtro antibatterico, monouso, per aspirazione endotracheale , minimo ord. 20 pz. | 60 | Resuscitaire
Sensore di flusso SpiroLife®, disinfettabile e sterilizzabile Per dispositivi ventilazione/anestesia Draeger | 12 | Evita V600 - Evita XL -Evita 4 - Perseus A500 - Primus - Fabius
Circuito paziente per Resuscitaire VentStar®,monouso, Neonatale, tubo mis.press.,1 mt | 50 | Resuscitaire
Cavo ECG, a 3 derivazioni, connettore single-pin, monopaziente, 1m per Draeger Infinity Delta | 40 | Infinity Delta
Cavo ECG, a 5 derivazioni, connettore single-pin, monopaziente,1/1,5 mt Draeger Infinity Delta | 40 | Infinity Delta
Bracciale NIBP S, riutilizzabile, ragazzi, 17-25 cm/29 cm, per Draeger Infinity Delta | 8 | Infinity Delta
Bracciale NIBP M, riutilizzabile adulto, 23-33 cm/33 cm, per Draeger Infinity Delta | 12 | Infinity Delta
Bracciale NIBP L, riutilizzabile, adulto, 31-40 cm/40 cm, per Draeger Infinity Delta | 12 | Infinity Delta
Bracciale NIBP XL, riutilizabile, coscia, 38-50 cm/50 cm, per Draeger Infinity Delta | 10 | Infinity Delta
Bracciale NIBP S, per un solo paziente, ragazzi, 17-25 cm/29 cm, 10 pz, per Draeger Infinity Delta | 5 | Infinity Delta
Bracciale NIBP M, per un solo paziente, adulto, 23-33 cm/33 cm, 10 pz, per Draeger Infinity Delta | 5 | Infinity Delta
Bracciale NIBP L, per un solo paziente, adulto grande, 31-40 cm/40 cm, 10 pz, per Draeger Infinity Delta | 5 | Infinity Delta
Bracciale NIBP XL, monopaziente, coscia, 38-50 cm/50 cm, conf, conf. 10 pz. , per Draeger Infinity Delta | 4 | Infinity Delta
Adattatore sonda temperatura, connettore jack, per Vista 120 | 4 | Vista 120
Tubo di collegamento NIBP, adulti, 3,7 mt, per i monitor Infinity® Delta | 10 | Infinity Delta
Sonda di temperatura uso generico, monopaziente, adulti,connettore 7 pin, 3m per monitor Draeger | 120 | Vista 120 - Infinity Delta
Sonda per temperatura cutanea, monopaziente, adulti,connettore 7 pin, 3m per monitor Draeger | 120 | Vista 120 - Infinity Delta
Cuvetta CO2 monouso, Adulti per Monitor e Ventilatori Draeger | 220 | Evita V600 - Vista 120
Filtro espiratorio per Ventilatori Draeger Evita V | 300 | Evita V600
Cavo ECG, a 3 derivazioni, connettore single-pin, riutilizzabile,1 m , per monitor Draeger | 17 | Vista 120 - Infinity Delta
Cavo ECG, a 5 derivazioni, connettore single-pin, 1,5 m , per monitor Draeger | 5 | Vista 120 - Infinity Delta
Cavo ECG, a 3 derivazioni, connettore a due poli, riutilizzabile ,1 m , per monitor Draeger | 5 | Infinity Delta
Valvola sovrepressione per sistema HI-Flow Star Draeger | 120 | Aquapor H300 - Evita V600
Cannule nasali HI-Flow Star Adulto misura S Draeger | 50 | Aquapor H300 - Evita V600
Cannule nasali HI-Flow Star Adulto misura M Draeger | 75 | Aquapor H300 - Evita V600
Cannule nasali HI-Flow Star Adulto misura L Draeger | 75 | Aquapor H300 - Evita V600
Circuito umidificatore Aquapor,doppio riscaldato, adulti | 100 | Aquapor H300 - Evita V600
Circuito HI-Flow Star per umidificatore Aquapor Adulti | 120 | Aquapor H300 - Evita V600
Valvola di espirazione monouso Per Ventilatori Draeger Evita V | 180 | Evita V600
Sensore dito SpO2 Dräger, riutilizzabile | 10 | Infinity Delta
Cavo prolunga SpO2 Dräger/Nellcor®, per MultiMed Plus, 1,2 m | 4 | Infinity Delta
Cavo multiparametrico MultiMed® plus OR, 2,5 m per Draeger Infinity Delta | 4 | Infinity Delta
Contenitore di aspirazione, monouso, 40 ml, conf.10 pz. | 20 | Resuscitaire
Canestro assorbitore CO2, calce sodata CLIC
800+ ,con RFID, 6 pz. per apparecchi per anestesia Dräger | 360 | Perseus A500 - Primus - Fabius
Adattatore per canestro assorbitore CLIC, per apparecchi per anestesia Dräger | 10 | Perseus A500 - Primus - Fabius
ACCESSORI PER APPARECCHIATURE ANESTESIA