## Foglio1
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
LAVAPADELLE
Richieste | Da compilare a cura del fornitore
Fornitore
Costruttore
Modello
CND
| SI | NO | NOTE
Caratteristiche minime:
· Parti esterne in acciaio inox
· Camera di lavaggio stampata in acciaio inox, con angoli a grande raggio e cielo inclinato per evitare caduta di condensa sul carico disinfettato
· Dispositivo di aggancio e bloccaggio delle padelle
· Sistema di sollevamento da terra con piedini per permettere facilmente la pulizia e il lavaggio del pavimento
· Pannello frontale con display alfanumerico dotato di tasto di avvio ciclo, tasto per la scelta delle opzioni di ciclo e due tasti per apertura e chiusura del portello
· Pulsante di emergenza
· Sistema di controllo e di gestione per la programmazione dei vari cicli, monitoraggio della temperatura, tempo, indicazioni della fase di lavaggio
· Funzione di vuotatoio
· Possibilità di lavaggio contemporaneo di padella e pappagallo
· Vano dedicato al posizionamento dei detergenti e/o prodotti necessari al corretto funzionamento dell’apparecchiatura, con aspirazione automatica di tali prodotti
· Messaggistica di guasti, allarmi, condizioni di funzionamento, fase del ciclo
· Adeguate misure di sicurezza sia durante le fasi di funzionamento sia durante le fasi di carico/scarico (es. per evitare schizzi d’acqua e/o vapore verso gli operatori, sistemi di sicurezza per evitare danni agli operatori durante l’apertura e la chiusura della porta)
· Altezza di caricamento della camera di lavaggio “a vista”, caricamento agevole
· Igienicità delle manovre d’uso, senza rischi di contaminazione (es. possibilità di chiusura ed avvio con comando azionabile da gomito). Descrivere tutti gli accorgimenti adottati dall’apparecchiatura per garantire quanto sopra richiesto
· Distribuzione degli ugelli che assicuri il trattamento di tutte le superfici interne ed esterne
· Dimensioni: circa 600 x 600 x 1500 mm (l x p x h)
· Rumorosità limitata secondo quanto previsto dalle normative vigenti per un uso in locali medici
· Alimentazione elettrica monofase
· Compatibilità con la maggior parte dei detergenti presenti sul mercato
Accessori inclusi in dotazione:
· Una tanica di detergente per i primi utilizzi
· Cavi di alimentazione
· Eventuali cestelli per il corretto posizionamento di pappagalli e padelle
· N. 4 pappagalli
· N. 4 padelle
La lavapadelle deve essere dotata di ogni accessorio necessario al corretto utilizzo.
Fornitura di un armadio di stoccaggio per padelle e pappagalli.
· Marchio CE
· Conforme alle norme vigenti
Post vendita:
Garanzia 24 mesi
Assistenza tecnica full-risk in garanzia
Tempo di consegna ≤ 30 gg
Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
Manutenzione Preventiva in garanzia
Verifiche di Sicurezza Elettrica
Manutenzione Correttiva in caso di guasto
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo