## Foglio1
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
SCIALITICA PORTATILE
Richieste | Da compilare a cura del fornitore
Fornitore
Costruttore
Modello
CND
| SI | NO | NOTE
Lampada scialitica monofaro dotata di ruote
Braccio facilmente movimentabile in tutte le direzioni
Priva di spigoli e fessure
Illuminazione a LED
Diametro del corpo della lampada: circa 200 mm
Intensità luminosa regolabile in ogni momento: ≥ 50.000 lux
Temperatura di colore: circa 4500 K
Indice di resa cromatica: Ra ≥ 95
Durata della sorgente luminosa: circa 50.000 ore
Alimentazione a rete
Peso complessivo: < 25 kg
Marchio CE
Conforme alle normative vigenti (specificare)
Post vendita:
Garanzia 24 mesi
Assistenza tecnica full-risk in garanzia
Tempo di consegna ≤ 30 gg
Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
Manutenzione Preventiva in garanzia
Verifiche di Sicurezza Elettrica
Manutenzione Correttiva in caso di guasto
Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo