## Foglio1
CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE
SOLLEVATORE
Richieste | Da compilare a cura del fornitore
Fornitore
Costruttore
Modello
CND
| SI | NO | NOTE
Sollevatore elettrico per il sollevamento e il trasferimento di pazienti non autosufficienti
Regolazione posturale motorizzata del paziente per variazione della postura da supina a seduta e viceversa
Dotato di ruote con freno
Escursione verticale
Carico di lavoro sicuro > 230 kg
Comandi azionabili tramite telecomando e a bordo macchina
Apertura della base possibilmente elettrica
Sistema motorizzato integrato che consenta di ridurre lo sforzo dell’operatore nelle fasi di movimentazione
Bilancia integrata certificata
· Sistema antischiacciamento con inibizione della discesa in caso di ostacoli
· Arresto automatico in caso di contatto con il paziente
· Pulsante di emergenza
· Allarmi
· Grado di protezione almeno IPX4
Dotazioni:
· N. 1 telaio per corsetti
· N. 1 telaio per sollevamento paziente supino
· N. 2 batterie
· N. 1 caricabatterie
· N. 3 corsetti pluriuso (M, L, XL)
· N. 2 corsetti barella per sollevamento supino
· N. 1 barella
· Marchio CE
· Conforme alle norme vigenti
Post vendita:
Garanzia 24 mesi
Assistenza tecnica full-risk in garanzia
Tempo di consegna ≤ 30 gg
Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
Manutenzione Preventiva in garanzia
Verifiche di Sicurezza Elettrica
Manutenzione Correttiva in caso di guasto
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo